## Ark1
Evaulering av Miljøundersøkelse:
|  |  | Ja | Nei
1 | Har du hatt undervisning i klasserommet stort i hele dag?
2 | Sitter du ved et vindu?
3 | Sitter du i bakre del av klasserommet ?
4 | Er du trett ?
5 | Er du tung i hodet ?
6 | Har du hodepine ?
7 | Er du svimmel eller ør i hodet ?
8 | Har du problemer med å konsentrere deg ?
9 | Har du kløe eller svie i øynene ?
10 | Er du hes eller tørr i halsen ?
11 | Har du rennende eller tett nese ?
12 | Har du hoste ?
13 | Er du forkjølet ?
14 | Klør det i ansiktet eller hendene ?
15 | Er du kvalm eller uvel på annen måte ?
|  |  | Ja | Nei
16 | Er det for varmt ?
17 | Er det plagsom varme fra sola ?
18 | Er det for kaldt ?
19 | Føler du trekk på føttene eller i nakken ?
20 | Er du plaget av skiftende temperatur i rommet ?
21 | Er det tung eller dårlig luft ?
22 | Kjennes lufta tørr ?
23 | Er det ubehagelig lukt ?
24 | Er det vanskelig å høre det som blir sagt i klasserommet ?
25 | Er det forstyrrende støy eller uro fra elevene i klassen ?
26 | Er det forstyrrende støy fra elever eller lærere i andre klasser eller klasserom ?
27 | Er det forstyrrende bråk utendørs (fra trafikk/skolegård/ byggevirksomhet eller lignende) ?
28 | Er det forstyrrende susing eller dur fra ventilasjon eller andre ting i bygningen ?
29 | Er det godt nok lys på arbeidsplassen din ?
30 | Er det gjenskinn (refleks) fra tavla ?
31 | Er det plagsomt lys fra sola ?
32 | Har du fått elektrisk støt ved berøring av noe (statisk elektrisitet) ?
33 | Er det rent nok ?
34 | Trives du bra på skolen ?
ANDRE FORHOLD
|  | Ja | Nei
35 | Har du problemer med å se det som står på tavla (selv om du bruker briller) ?
36 | Har du spist noe i dag ?
37 | Har du astma ?
38 | Har du allergiplager ?
39 | Bruker du faste medisiner mot astma eller allergi?
HJEMMEFORHOLD
|  | Ja | Nei
40 | Deler du soverom med noen ?
41 | Har du teppe som dekker hele gulvet på soverommet ditt (vegg til vegg-teppe) ?
42 | Er soverommet ditt godt luftet om natten (åpent vindu eller tilsvarende god lufting) ?
43 | Bor du sammen med noen som røyker ?
44 | Har dere dyr hjemme ?
45 | Har du jevnlig kontakt med dyr ?

## Ark2
Egen evaluering av KS-veileder - barneskoler | [10 empty] | Tilstandsgrad |  |  | Meget bra | Brukbar | Tvilsom | Uakseptabel | Utenfor | Unormal
Skole/gruppe: Eksempelskolen/3B |  | Dato: | 2006-01-01 | [10 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | - | Obs!
[14 empty] | 1 | 1.5 | 2.5
Forklaring | [13 empty] | 1 | 1.15 | 1.5
Fyll ut antall jenter/gutter i linje 19. Fyll inn antall ja i kolonne C og antall nei i kolonne D (blå tall) fra linje 21. Du får da opp snittverdi for din skole i kolonne E.
Svar som har med oppfattet inneklima (Helse) eller inneklimarelaterte plager (Trivsel) blir sammenlignet med normalsnittet for andre barneskoler.
Din skoles respons blir så bedømt. Respons som blir bedømt med tilstandsgrad 2 og 3 bør følges opp (se kolonne for mulige forklaringer).
Nederst på arket gis en bedømming av inneklima i forhold til samleindekser helseplager, termisk klima, luft-, lyd- og lyskvalitet.
Hvis alle samleindekser bedømmes med tilstandsgrad 0 og 1 var inneklimaet i undervisningsrommet tilfredsstillende ved skjemautfylling.
Utvalgsvariasjon (spørsmål A1-A10) utover det normale blir markert med Obs! - slik variasjon kan forklare unormalt høy andel inneklimarelaterte plager.
Forklaring tilstandsgrad:
TG 0 | Meget bra - ingen symptomer
TG 1 | Brukbar - svake til middels symptomer
TG 2 | Tvilsom - middels til kraftige symptomer
TG 3 | Uakseptabel
|  | Jente | Gutt | Snitt skole | Normalsnitt | Øvre normal | Relativt avvik | TG0 | TG1 | TG2 | TG3 | Tilstandsgrad | Mulig forklaring
0 | Fyll ut antall jenter i kolonne C og antall gutter i kolonne Dt |  |  |  | 50%
|  | Ja | Nei
G1 | Har du hatt undervisning i undervisningsrommet stort sett i hele dag? | 0 | 0 | #DIV/0! | 54% |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
G2 | Sitter du ved et vindu? | 0 | 0 | #DIV/0! | 30% |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
G3 | Sitter du i bakre del av undervingsrommet? | 0 | 0 | #DIV/0! | 43% |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
G4 | Synes du at du har god nok plass rundt deg? |  |  | #DIV/0!
G5 | Sitter du godt når du arbeider? |  |  | #VALUE!
G6 | Har du fast plass i undervisningsrommet? |  |  | #DIV/0!
G7 | Synes du rommet er trivelig? |  |  | #DIV/0!
G8 | Synes du det er ryddig i klasserommet? |  |  | #DIV/0!
G9 | Har dere nok plass til å oppbevare ting/bøker? |  |  | #DIV/0!
G10 | Har du vært utendørs i løpet av skoledagen? |  |  | #DIV/0!
G11 | Har du likt deg på skolen i dag? |  |  | #DIV/0!
H1 | Er du trett ? | 0 | 0 | #DIV/0! | 38.3% | 43.6% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
H2 | Er du tung i hodet ? | 0 | 0 | #DIV/0! | 21.9% | 26.4% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
H3 | Har du hodepine ? | 0 | 0 | #DIV/0! | 8.33% | 11.3% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
H4 | Er du svimmel eller ør i hodet ? | 0 | 0 | #DIV/0! | 11.1% | 14.5% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
H5 | Har du problemer med å konsentrere deg ? | 0 | 0 | #DIV/0! | 11.7% | 15.2% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
H6 | Har du kløe eller svie i øynene ? | 0 | 0 | #DIV/0! | 16.7% | 20.7% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
H7 | Er du hes eller tørr i halsen ? | 0 | 0 | #DIV/0! | 23.8% | 28.4% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
H8 | Har du rennende eller tett nese ? | 0 | 0 | #DIV/0! | 33.3% | 38.5% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
H9 | Har du hoste ? | 0 | 0 | #DIV/0! | 19.4% | 23.8% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
H10 | Er du forkjølet ? | 0 | 0 | #DIV/0! | 25.3% | 30.1% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
H11 | Klør det i ansiktet eller hendene ? | 0 | 0 | #DIV/0! | 10.5% | 13.8% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
H12 | Er du kvalm eller uvel på annen måte ? | 0 | 0 | #DIV/0! | 11.4% | 14.9% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
T1 | Er det for varmt ? | 0 | 0 | #DIV/0! | 22% | 26.4% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | For høy temperatur
T2 | Er det plagsom varme fra sola ? | 0 | 0 | #DIV/0! | 10% | 12% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Direkte solinnstråling
T3 | Er det for kaldt ? | 0 | 0 | #DIV/0! | 7% | 8.4% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | For lav temperatur eller trekk/høy lufthastighet
T4 | Føler du trekk på føttene eller i nakken ? | 0 | 0 | #DIV/0! | 12% | 14.4% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Trekk/høy lufthastighet
T5 | Er du plaget av skiftende temperatur i rommet ? | 0 | 0 | #DIV/0! | 14% | 16.8% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Ustabil tilluftstemperatur, vinduslufting
T6 | Er det tung eller dårlig luft ? | 0 | 0 | #DIV/0! | 29% | 34.8% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Lav luftmengde, dårlig renhold, skitne tilluftsfiltere
T7 | Kjennes lufta tørr ? | 0 | 0 | #DIV/0! | 25% | 30% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Dårlig renhold, skitne tilluftsfiltere
T8 | Er det ubehagelig lukt ? | 0 | 0 | #DIV/0! | 22% | 26.4% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Luktkilde (fuktskade), lav luftmengde, dårlig renhold, skitne tilluftsfiltere
T9 | Er det vanskelig å høre det som blir sagt i undervisningsrommet ? | 0 | 0 | #DIV/0! | 10% | 12% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Høyt støynivå, lang etterklangstid
T10 | Er det forstyrrende støy eller uro fra elevene i undervisningsgruppen? | 0 | 0 | #DIV/0! | 43% | 51.6% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Intern bråk, mangelfull lyddemping
T11 | Er det forstyrrende støy fra elever eller lærere i andre undervisningsgrupper eller undervisningsrom ? | 0 | 0 | #DIV/0! | 34% | 40.8% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Intern bråk, mangelfull lyddemping, ugunstig planløsning
T12 | Er det forstyrrende bråk utendørs (fra trafikk/skolegård/ byggevirksomhet eller lignende)? | 0 | 0 | #DIV/0! | 13% | 15.6% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Åpent vindu, trafikkstøy, anleggsstøy fra området
T13 | Er det forstyrrende susing eller dur fra ventilasjon eller andre ting i bygningen ? | 0 | 0 | #DIV/0! | 17% | 20.4% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Støy fra ventilasjonsanlegget, støy fra andre tekniske anlegg
T14 | Er det godt nok lys på arbeidsplassen din ? | 0 | 0 | #DIV/0! | 87% | 15.6% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Dårlig belysning
T15 | Er det gjenskinn (refleks) fra tavla ? | 0 | 0 | #DIV/0! | 10% | 12% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Dårlig belysning, solsinnstråling
T16 | Er det plagsomt lys fra sola ? | 0 | 0 | #DIV/0! | 15% | 18% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Solinnstråling
T17 | Har du fått elektrisk støt ved berøring av noe (statisk elektrisitet) ? | 0 | 0 | #DIV/0! | 22% | 26.4% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Lav relativ luftfuktighet, teppegulv
T18 | Er det rent nok ? | 0 | 0 | #DIV/0! | 71% | 34.8% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Dårlig renhold, skitne tilluftsfiltere
T19 | Har du problemer med å se det som står på tavla (selv om du bruker briller) ? | 0 | 0 | #DIV/0! | 5% | 6% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Dårlig belysning, sjenerende refleks, dårlig syn
A1 | Har du spist noe i dag ? | 0 | 0 | #DIV/0! | 88% |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
A2 | Har du astma ? | 0 | 0 | #DIV/0! | 8% |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
A3 | Har du allergiplager ? | 0 | 0 | #DIV/0! | 24% |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
A4 | Bruker du faste medisiner mot astma eller allergi? | 0 | 0 | #DIV/0! | 9% |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
A5 | Har du eget soverom? | 0 | 0 | #DIV/0! | 88% |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
A6 | Har du teppe som dekker hele gulvet på soverommet ditt (vegg til vegg-teppe) ? | 0 | 0 | #DIV/0! | 24% |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
A7 | Er soverommet ditt godt luftet om natten (åpent vindu eller tilsvarende god lufting) ? | 0 | 0 | #DIV/0! | 72% |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
A8 | Bor du sammen med noen som røyker ? | 0 | 0 | #DIV/0! | 37% |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
A9 | Har dere dyr hjemme ? | 0 | 0 | #DIV/0! | 64% |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
A10 | Har du jevnlig kontakt med dyr ? | 0 | 0 | #DIV/0! | 62% |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| Indekser | Spørsmål |  | Snitt skole | Normalsnitt |  |  | Samlet vurdering |  |  |  | Tilstandsgrad
| Innemiljørelaterte helsesymptomer | H1 til og med H12 |  | #DIV/0! | 19.31% |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Termisk klima | T1 til og med T5 |  | #DIV/0! | 13% |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Luftkvalitet | T6 til og med T8 |  | #DIV/0! | 25.33% |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Lydkvalitet | T9 til og med T13 |  | #DIV/0! | 23.4% |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Lyskvalitet | T14 til og med T16 + T19 |  | #DIV/0! | 10.75% |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Note on A2: Mads Mysen: